ZAPYTANIE OFERTOWE NR 14 / 2026 FAMAR

Przedmiotem zamówienia jest na zakup, dostawę, wniesienie, montaż, uruchomienie, instruktaż personelu oraz przekazanie dokumentacji sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego i wyposażenia sali rehabilitacyjnej dla Mazowieckiego Domu Opieki Medycznej w Mławie w ramach projektu FEMA.08.05-IP.01-09F0/25 – „Dom spokojnych chwil – utworzenie MDOM dla pacjentów powiatu mławskiego”.

| Data zapytania | 04.08.2026 r. |
| --- | --- |
| Zamawiający | FAMAR Sp. z o.o. ul. Gruduska 50 06-400 Ciechanów NIP: 5662012631 REGON: 147058965 KRS: 0000493614 |
| Projekt | FEMA.08.05-IP.01-09F0/25 – „Dom spokojnych chwil – utworzenie MDOM dla pacjentów powiatu mławskiego”. |
| Przedmiot zamówienia | zakup, dostawę, wniesienie, montaż, uruchomienie, instruktaż personelu oraz przekazanie dokumentacji sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego i wyposażenia sali rehabilitacyjnej dla Mazowieckiego Domu Opieki Medycznej w Mławie zgodnie z Załącznikiem nr 1a oraz Formularzem asortymentowo-cenowym. |
| Planowany termin realizacji | do 30dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, zgodnie z terminem zaoferowanym przez Wykonawcę |
| Termin składania ofert | do dnia 12.08.2026 2026 r. do godz. 08.00 wyłącznie za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności |
| Miejsce realizacji | MDOM w Mławie ul. Brukowa 4, 06-500 |

## Tryb postępowania i podstawowe zasady

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021–2027, obowiązujących dla projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Zamawiający nie jest podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych w zakresie niniejszego zamówienia. Postępowanie prowadzone jest jednak z zachowaniem zasad przejrzystości, uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, proporcjonalności, efektywności oraz racjonalnego i celowego wydatkowania środków publicznych.

Postępowanie realizowane jest za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności. Zamówienie nie może zostać udzielone wykonawcy powiązanemu osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym ani wykonawcy podlegającemu wykluczeniu na podstawie przepisów sankcyjnych.

## Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowy zakup, dostawa, wniesienie, montaż, uruchomienie, instruktaż personelu oraz przekazanie dokumentacji sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego i wyposażenia sali rehabilitacyjnej, obejmującego pozycje wskazane w Załączniku nr 1a oraz Załączniku nr 2.

2. Zamówienie obejmuje w szczególności:

zakup fabrycznie nowego, kompletnego i wolnego od wad sprzętu oraz wyposażenia;

transport do miejsca realizacji zamówienia;

rozładunek, wniesienie i ustawienie sprzętu w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego;

montaż, konfigurację i uruchomienie, jeżeli charakter sprzętu tego wymaga;

sprawdzenie poprawności działania i gotowości do użytkowania;

przeprowadzenie instruktażu personelu Zamawiającego z obsługi sprzętu, jeżeli dotyczy;

przekazanie dokumentacji technicznej, użytkowej, gwarancyjnej oraz dokumentów dopuszczających sprzęt do obrotu i używania, jeżeli są wymagane przepisami;

zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie Polski.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta musi obejmować pełny zakres wszystkich pozycji objętych zamówieniem. Brak podziału zamówienia na części jest uzasadniony potrzebą zapewnienia spójnej organizacji dostaw, jednolitego procesu odbiorowego, jednego harmonogramu, ograniczenia zakłóceń w organizacji placówki oraz jednolitej odpowiedzialności gwarancyjno-serwisowej Wykonawcy.

4. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne lub lepsze od opisanych w dokumentacji, pod warunkiem wykazania spełnienia minimalnych parametrów technicznych, funkcjonalnych, jakościowych i użytkowych określonych w Załączniku nr 1a.

5. Wszelkie nazwy, technologie, normy, standardy lub rozwiązania użyte w dokumentacji należy rozumieć jako określenie minimalnego standardu jakościowego i funkcjonalnego. Nie wskazuje się marki, producenta ani modelu.

## Kod CPV

33100000-1 – Urządzenia medyczne

33150000-6 – Urządzenia do radioterapii, mechanoterapii, elektroterapii i fizykoterapii

33155000-1 – Urządzenia do fizykoterapii

33192000-2 – Meble medyczne

33193120-6 – Wózki inwalidzkie

33196200-2 – Sprzęt dla osób niepełnosprawnych

37420000-8 – Sprzęt gimnastyczny

37440000-4 – Sprzęt do ćwiczeń fizycznych

## Miejsce i warunki realizacji

Miejscem dostawy jest MDOM w Mławie, ul. Brukowa 4, 06-500 Mława albo inne miejsce w Mławie wskazane przez Zamawiającego w umowie.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć sprzęt fabrycznie nowy, kompletny, nieużywany, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz przygotowany do użytkowania od dnia odbioru.

Wykonawca zapewnia transport, rozładunek, wniesienie, montaż, konfigurację, uruchomienie oraz instruktaż personelu, jeżeli charakter danego sprzętu tego wymaga.

Za datę wykonania zamówienia uznaje się dzień podpisania końcowego protokołu odbioru bez zastrzeżeń.

## Wymagania ogólne wobec oferowanego sprzętu

Wszystkie oferowane pozycje muszą być fabrycznie nowe, kompletne, nieużywane, wolne od wad prawnych i fizycznych oraz zgodne z przeznaczeniem opisanym w dokumentacji.

Sprzęt musi być przeznaczony do stosowania w placówkach ochrony zdrowia, opieki długoterminowej, rehabilitacji lub aktywizacji pacjentów, jeżeli wymaga tego funkcja danego urządzenia.

Sprzęt, który stanowi wyrób medyczny, musi być dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 oraz ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych.

Dla pozycji wymagających deklaracji zgodności UE, certyfikatów, instrukcji bezpieczeństwa, dokumentów rejestracyjnych lub kart katalogowych Wykonawca zobowiązany jest przekazać je najpóźniej przy odbiorze końcowym.

Wykonawca zapewni instrukcje obsługi w języku polskim, o ile są wymagane dla danego rodzaju sprzętu.

Sprzęt musi być możliwy do utrzymania w czystości i dezynfekcji zgodnie z wymaganiami właściwymi dla placówki ochrony zdrowia lub opieki długoterminowej.

## Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

nie są powiązani osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym;

nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz innych właściwych przepisów sankcyjnych;

złożą ofertę obejmującą cały przedmiot zamówienia;

zapewniają serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski, jeżeli dotyczy danego sprzętu;

zapewnią instruktaż personelu z obsługi dostarczonego sprzętu, jeżeli charakter sprzętu tego wymaga;

dostarczą dokumenty potwierdzające parametry oferowanych urządzeń i wyposażenia.

## Zakaz powiązań osobowych i kapitałowych

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może zostać udzielone wykonawcy powiązanemu osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się w szczególności:

uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa albo wytycznych właściwych dla projektu;

pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika;

pozostawanie w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej albo bocznej do drugiego stopnia, związku z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawanie we wspólnym pożyciu;

pozostawanie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem.

## Klauzula sankcyjna

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, wobec którego zachodzą przesłanki wykluczenia wynikające z art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz innych właściwych przepisów dotyczących środków ograniczających. W przypadku ofert wspólnych warunek braku podstaw wykluczenia muszą spełniać wszyscy Wykonawcy występujący wspólnie.

## Dokumenty wymagane wraz z ofertą

Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy;

Załącznik nr 1a – Szczegółowa specyfikacja techniczna aparatury, sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego;

Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy;

Załącznik nr 3 – Formularz potwierdzenia spełnienia parametrów technicznych;

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych;

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o możliwości wykonania zamówienia;

Załącznik nr 6 – Klauzula informacyjna RODO / oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą;

Załącznik nr 7 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu;

dokumenty potwierdzające parametry oferowanego sprzętu, w szczególności karty katalogowe, specyfikacje techniczne, deklaracje zgodności lub inne dokumenty producenta;

pełnomocnictwo, jeżeli ofertę podpisuje osoba niewskazana w dokumentach rejestrowych.

W dokumentach technicznych należy wskazać producenta, model/typ oferowanego sprzętu, opisać parametry oferowane oraz jednoznacznie wykazać spełnienie minimalnych wymagań określonych w Załączniku nr 1a.

## Kryteria oceny ofert

Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie następujących kryteriów:

| Kryterium | Waga |
| --- | --- |
| Cena brutto | 50 pkt |
| Gwarancja | 20 pkt |
| Termin dostawy | 30 pkt |

Cena brutto: C = (najniższa cena brutto spośród ofert nieodrzuconych / cena brutto oferty badanej) × 40. Wynik zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku.

Gwarancja: do oceny przyjmuje się najkrótszy zaoferowany okres gwarancji spośród wszystkich pozycji objętych ofertą. Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 12 miesięcy. Oferta z gwarancją krótszą niż 12 miesięcy zostanie odrzucona.

12 miesięcy – 0 pkt

13–24 miesiące – 5 pkt

25–36 miesięcy – 10 pkt

37 miesięcy i więcej – 20 pkt

Termin dostawy: przez termin dostawy rozumie się maksymalny termin kompletnej realizacji zamówienia liczony od dnia zawarcia umowy do dnia podpisania końcowego protokołu odbioru, obejmujący dostawę, wniesienie, montaż, uruchomienie i instruktaż, jeżeli dotyczy. Maksymalny dopuszczalny termin realizacji zamówienia wynosi 60 dni kalendarzowych. Oferta z terminem dłuższym zostanie odrzucona.

do 14 dni kalendarzowych – 30 pkt

15–21 dni kalendarzowych – 20 pkt

22–30 dni kalendarzowych – 10 pkt

Powyżej 3o dni – 0 pkt

Łączna punktacja: P = C + G + T, gdzie P – suma punktów, C – punkty za cenę, G – punkty za gwarancję, T – punkty za termin dostawy.

## Rozstrzyganie remisów

W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez dwie lub więcej ofert, o kolejności decyduje kolejno: wyższa liczba punktów w kryterium cena, następnie wyższa liczba punktów w kryterium termin dostawy, a następnie wyższa liczba punktów w kryterium gwarancja.

## Odbiory, płatność, serwis i gwarancja

Odbiór nastąpi na podstawie protokołu dostawy ilościowej, protokołu odbioru jakościowego, protokołu montażu i uruchomienia – jeżeli dotyczy, protokołu instruktażu personelu – jeżeli dotyczy, oraz końcowego protokołu odbioru bez zastrzeżeń.

Wynagrodzenie będzie płatne przelewem w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury, po podpisaniu końcowego protokołu odbioru bez zastrzeżeń. Zamawiający nie przewiduje zaliczek.

Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny na terenie Polski, kontakt serwisowy w dni robocze, czas reakcji zdalnej/telefonicznej do 24 godzin oraz czas przystąpienia do usuwania awarii w miejscu użytkowania do 72 godzin, jeżeli problem wymaga interwencji. Wykonawca zapewni dostępność serwisu pogwarancyjnego i części eksploatacyjnych przez minimum 5 lat od dnia dostawy, o ile dotyczy danego rodzaju sprzętu.

## Kary umowne

za opóźnienie w realizacji dostawy – 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia;

za opóźnienie w wykonaniu obowiązków gwarancyjnych – 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia;

za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 10% wynagrodzenia brutto;

łączna wysokość kar umownych nie przekroczy 20% wynagrodzenia brutto.

Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość naliczonych kar, jeżeli poniesiona szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

## Sposób składania ofert

Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim, podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, złożona wraz z kompletem wymaganych załączników i dokumentów oraz przekazana wyłącznie za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności. Wykonawca ponosi wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty.

## Odrzucenie ofert i unieważnienie postępowania

Zamawiający odrzuci ofertę w szczególności, gdy:

została złożona po terminie albo poza Bazą Konkurencyjności;

nie obejmuje całego przedmiotu zamówienia;

nie zawiera wymaganych dokumentów lub oświadczeń;

jest niezgodna z opisem przedmiotu zamówienia albo oferowany sprzęt nie spełnia minimalnych wymagań;

została złożona przez Wykonawcę podlegającego wykluczeniu albo powiązanego z Zamawiającym;

zawiera informacje nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd;

przewiduje termin realizacji dłuższy niż 60 dni lub gwarancję krótszą niż 12 miesięcy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, jeżeli nie wpłynie żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu, cena najkorzystniejszej oferty przekroczy budżet Zamawiającego, wystąpi istotna zmiana okoliczności wpływająca na realizację projektu albo postępowanie będzie obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

## Zmiany umowy

Zmiana umowy jest dopuszczalna wyłącznie w granicach przewidzianych zasadą konkurencyjności, Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021–2027 oraz właściwymi przepisami prawa. Zmiany nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy, obejścia zasady konkurencyjności, istotnej zmiany warunków postępowania ani naruszenia zasady równego traktowania wykonawców.

Dopuszcza się w szczególności możliwość zmiany parametrów technicznych urządzeń na równoważne lub lepsze, sposobu realizacji dostawy, danych organizacyjnych Stron, terminu realizacji z przyczyn niezależnych od Stron oraz wynagrodzenia wyłącznie w przypadkach przewidzianych przepisami prawa lub wytycznymi projektowymi. Każda zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

## Załączniki

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

2. Załącznik nr 1a – Szczegółowa specyfikacja techniczna aparatury, sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego

3. Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy

4. Załącznik nr 3 – Formularz potwierdzenia spełnienia parametrów technicznych

5. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

6. Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku przesłanek wykluczenia

7. Załącznik nr 6 – Oświadczenie o możliwości wykonania zamówienia

8. Załącznik nr 7 – Klauzula informacyjna RODO

9. Załącznik nr 8 – Wzór umowy

Podpis osoby reprezentującej Zamawiającego:

……………………………………………………………………

# Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

| Nazwa Wykonawcy / dostawcy |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| NIP / REGON / KRS lub CEIDG |  |
| Telefon |  |
| E-mail |  |

Niniejszym, po zapoznaniu się z treścią zapytania ofertowego oraz jego załącznikami, składamy ofertę na realizację przedmiotowego zamówienia.

| Termin wykonania zamówienia | ………… dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy |
| --- | --- |
| Cena ofertowa netto | ………………………… zł |
| Podatek VAT | ………………………… zł |
| Cena ofertowa brutto | ………………………… zł |
| Słownie cena brutto | ………………………………………………………………………… |
| Okres gwarancji | ………… miesięcy |
| Pozostałe informacje | ………………………………………………………………………… |

Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy w pełnym zakresie określonym w zapytaniu ofertowym, Załączniku nr 1a, Załączniku nr 2 oraz pozostałych załącznikach.

Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się zawrzeć umowę w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Miejscowość, data, podpis:
……………………………………………………………………

# Załacznik nr 1a

# OŚWIADCZAMY, ŻE OFERUJEMY:

# Niespełnienie co najmniej jednego z postawionych poniżej wymagań co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty.

# Kolumnę 3 i 4  wypełnia Wykonawca.

| # Lp. | # OPIS PARAMETRÓW WYMAGANYCH | # Wymogi # graniczne/ # Sposób oceny | # Odpowiedź Wykonawcy # - TAK/NIE # parametry oferowane - należy podać zakresy lub opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| # E-stetoskop – 1 szt. |  |  |  |
| # Typ/model oferowanego sprzętu: ....................................... # Producent: ......................................................................... # Kraj produkcji: ................................................................... # Rok produkcji: ................................................................... |  |  |  |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 |
| # I. | # WARUNKI PODSTAWOWE |  |  |
|  | # E-stetoskop nie starsze niż 2025 roku, fabrycznie nowe, nieużywane, nie rekondycjonowane, nie powystawowe | # Tak, podać |  |
| # II. | # Parametry ogólne |  |  |
|  | # Min. 40-krotne wzmocnienie dźwięku | # Tak, podać |  |
|  | # Aktywna redukcja szumów | # Tak, podać |  |
|  | # Bezprzewodowa łączność Bluetooth daje możliwość parowania z różnymi urządzeniami mobilnymi | # Tak, podać |  |
|  | # Waga maks. 300 g | # Tak, podać |  |
|  | # Materiał głowicy wykonany z włókna szklanego | # Tak, podać |  |
|  | # Głowica dwustronna | # Tak, podać |  |
|  | # Membrana duża 4,3 cm, membrana mała 3,3 cm | # Tak, podać |  |
| # Lp. | # OPIS PARAMETRÓW WYMAGANYCH | # Wymogi # graniczne/ # Sposób oceny | # Odpowiedź Wykonawcy # - TAK/NIE # parametry oferowane - należy podać zakresy lub opisać |
| # EKG przenośny – 1 szt. |  |  |  |
| # Typ/model oferowanego sprzętu: ....................................... # Producent: ......................................................................... # Kraj produkcji: ................................................................... # Rok produkcji: ................................................................... |  |  |  |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 |
| # I. | # WARUNKI PODSTAWOWE |  |  |
|  | # EKG przenośny nie starszy niż 2025 roku, fabrycznie nowy, nieużywany, nie rekondycjonowany, nie powystawowy | # Tak, podać |  |
| # II. | # Parametry ogólne |  |  |
|  | # Elektrokardiograf 12 kanałowy | # Tak, podać |  |
|  | # Kolorowy ekran TFT LCD zintegrowany z aparatem o rozmiarze min. 5’’ (720x1280) | # Tak, podać |  |
|  | # Prezentacja 12 odprowadzeń EKG | # Tak, podać |  |
|  | # Wymiary aparatu max. 240mm*140mm*60mm | # Tak, podać |  |
|  | # Waga aparatu bez akcesoriów, max. 1,1 kg | # Tak, podać |  |
|  | # Ekran typu touch screen | # Tak, podać |  |
|  | # Klawiatura funkcyjna wbudowana w aparat, odporna na środki dezynfekcyjne | # Tak, podać |  |
|  | # Wydruk na papierze termicznym w składance o szerokości min.: 80 mm | # Tak, podać |  |
|  | # Przesuw papieru min.: 5/6,25/10/12,5/25/50 mm/s | # Tak, podać |  |
|  | # Wzmocnienie min.: 1.25, 2.5, 5, 10, 20, 10/5, AGC | # Tak, podać |  |
|  | # Impedancja wejściowa min.: 50 mΩ | # Tak, podać |  |
|  | # CMRR min.: 140 db | # Tak, podać |  |
|  | # Przetwornik A/D min.: 24 bity | # Tak, podać |  |
|  | # Częstotliwość próbkowania min. 100 [kHz] | # Tak, podać |  |
|  | # Detekcja pików rozrusznika serca | # Tak, podać |  |
|  | # Filtr zakłóceń sieciowych | # Tak, podać |  |
|  | # Filtr zakłóceń mięśniowych, min.: 25/35/45 hz | # Tak, podać |  |
|  | # Filtr dolno-przepustowy, min.: 300/270/150/100/75 hz | # Tak, podać |  |
|  | # Filtr anty-dryftowy | # Tak, podać |  |
|  | # Ciągły pomiar i prezentacja na ekranie HR | # Tak, podać |  |
|  | # Formaty wydruku dla wbudowanej drukarki termicznej, min.: 1*1/3*1/3*4 /3*4+1r | # Tak, podać |  |
|  | # Sygnalizacja | # Tak, podać |  |
|  | # Możliwość wydruku badania na drukarce laserowej podłączonej bezpośrednio do aparatu poprzez port USB lub WIFI. # Formaty wydruku min.: 3*4 /3*4+1r /3*4+3r /6*2 /6*2+1r /12*1 | # Tak, podać |  |
|  | # Drukarka do wydruku raportów EKG kompatybilna z oferowanym aparatem EKG | # Tak, podać |  |
|  | # Automatyczna analiza i interpretacja | # Tak, podać |  |
|  | # Czas pracy na akumulatorze min. 4 godziny | # Tak, podać |  |
|  | # Możliwość przeglądania na ekranie badania przed wydrukiem | # Tak, podać |  |
|  | # Wbudowana baza danych pacjentów, min. 8000 badań | # Tak, podać |  |
|  | # Możliwość przeglądania i wydruku badań z archiwum | # Tak, podać |  |
|  | # Funkcja wydruku z wykorzystaniem jednego przycisku | # Tak, podać |  |
|  | # Zapis badań w formacie min. Dat, pdf,jpg,png oraz z możliwością rozbudowy o format dicom, xml, scp - na dzień składania oferty | # Tak, podać |  |
|  | # Obsługa listy zadań (workflow) | # Tak, podać |  |
|  | # Obsługa usługi FTP/SFTP, możliwość konfiguracji aparatu w sieci komputerowej (IP, Brama, Maska) | # Tak, podać |  |
|  | # Wbudowane, min.: złącze lan, złącze 2xusb, WIFI | # Tak, podać |  |
|  | # Wózek pod aparat wyposażony w min. Wysięgnik na kabel pacjenta, kółka z możliwością blokady min. Dwóch kół, koszyk - 1 sztuka | # Tak, podać |  |
|  | # Elektrody klamrowe oraz przyssawkowe - 1 komplet | # Tak, podać |  |
|  | # Papier termiczny do wydruku min. – 2 sztuk | # Tak, podać |  |
|  | # Kabel pacjenta EKG - 1 sztuka | # Tak, podać |  |
| # Lp. | # OPIS PARAMETRÓW WYMAGANYCH | # Wymogi # graniczne/ # Sposób oceny | # Odpowiedź Wykonawcy # - TAK/NIE # parametry oferowane - należy podać zakresy lub opisać |
| # Ciśnieniomierz – 1 szt. |  |  |  |
| # Typ/model oferowanego sprzętu: ....................................... # Producent: ......................................................................... # Kraj produkcji: ................................................................... # Rok produkcji: ................................................................... |  |  |  |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 |
| # I. | # WARUNKI PODSTAWOWE |  |  |
|  | # Ciśnieniomierz nie starszy niż 2025 roku, fabrycznie nowy, nieużywany, nie rekondycjonowany, nie powystawowy | # Tak, podać |  |
| # II. | # Parametry ogólne |  |  |
|  | # automatyczny pomiar ciśnienia metodą oscylometryczną, | # Tak, podać |  |
|  | # pomiar skurczowego i rozkurczowego ciśnienia tętniczego oraz tętna, | # Tak, podać |  |
|  | # funkcja wykrywania migotania przedsionków (AFib), | # Tak, podać |  |
|  | # funkcja wykrywania nieregularnego rytmu serca, | # Tak, podać |  |
|  | # funkcja wykrywania ruchu ciała podczas pomiaru, | # Tak, podać |  |
|  | # wskaźnik nieprawidłowo założonego mankietu, | # Tak, podać |  |
|  | # wskaźnik przekroczenia zalecanych wartości ciśnienia tętniczego, | # Tak, podać |  |
|  | # automatyczne pompowanie mankietu z dostosowaniem ciśnienia do użytkownika, | # Tak, podać |  |
|  | # uniwersalny mankiet naramienny przeznaczony do obwodu ramienia od 22 do 42 cm, | # Tak, podać |  |
|  | # pamięć dla minimum dwóch użytkowników z możliwością zapisania co najmniej 60 wyników pomiarów dla każdego użytkownika, | # Tak, podać |  |
|  | # możliwość wykonania pomiaru bez zapisywania wyniku w pamięci, | # Tak, podać |  |
|  | # wyświetlanie daty i godziny wykonanych pomiarów, | # Tak, podać |  |
|  | # czytelny wyświetlacz LCD, | # Tak, podać |  |
|  | # dokładność pomiaru ciśnienia nie gorsza niż ±3 mmHg, | # Tak, podać |  |
|  | # dokładność pomiaru tętna nie gorsza niż ±5% odczytu, | # Tak, podać |  |
|  | # zakres pomiaru ciśnienia skurczowego minimum 60–260 mmHg, | # Tak, podać |  |
|  | # zakres pomiaru ciśnienia rozkurczowego minimum 40–215 mmHg, | # Tak, podać |  |
|  | # zakres pomiaru tętna minimum 40–180 uderzeń na minutę, | # Tak, podać |  |
|  | # zasilanie bateryjne z wykorzystaniem 4 baterii AA lub równoważnych, | # Tak, podać |  |
|  | # możliwość zasilania z zasilacza sieciowego, | # Tak, podać |  |
|  | # żywotność baterii umożliwiająca wykonanie około 900 pomiarów, | # Tak, podać |  |
|  | # masa urządzenia nie większa niż 400 g (bez baterii), | # Tak, podać |  |
|  | # wymiary urządzenia nie większe niż około 170 × 170 × 80 mm, | # Tak, podać |  |
|  | # urządzenie posiada klinicznie potwierdzoną dokładność pomiaru, | # Tak, podać |  |
|  | # urządzenie posiada walidację kliniczną do stosowania u kobiet w ciąży, pacjentów z cukrzycą oraz w populacji ogólnej, | # Tak, podać |  |
|  | # intuicyjna obsługa za pomocą jednego przycisku lub rozwiązania równoważnego. | # Tak, podać |  |
| # Lp. | # OPIS PARAMETRÓW WYMAGANYCH | # Wymogi # graniczne/ # Sposób oceny | # Odpowiedź Wykonawcy # - TAK/NIE # parametry oferowane - należy podać zakresy lub opisać |
| # Glukometr + paski – 1 szt. |  |  |  |
| # Typ/model oferowanego sprzętu: ....................................... # Producent: ......................................................................... # Kraj produkcji: ................................................................... # Rok produkcji: ................................................................... |  |  |  |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 |
| # I. | # WARUNKI PODSTAWOWE |  |  |
|  | # Glukometr nie starszy niż 2025 roku, fabrycznie nowy, nieużywany, nie rekondycjonowany, nie powystawowy | # Tak, podać |  |
| # II. | # Parametry ogólne |  |  |
|  | # Pomiar stężenia glukozy metodą fotometryczną, | # Tak, podać |  |
|  | # Czas wykonania pomiaru nie dłuższy niż 5 sekund, | # Tak, podać |  |
|  | # Wymagana próbka krwi o objętości nie większej niż 2 µl, | # Tak, podać |  |
|  | # Możliwość nanoszenia próbki krwi na pasek testowy umieszczony w glukometrze lub poza urządzeniem, | # Tak, podać |  |
|  | # Pamięć minimum 500 wyników pomiarów wraz z datą i godziną, | # Tak, podać |  |
| # Lp. | # OPIS PARAMETRÓW WYMAGANYCH | # Wymogi # graniczne/ # Sposób oceny | # Odpowiedź Wykonawcy # - TAK/NIE # parametry oferowane - należy podać zakresy lub opisać |
| # Zestaw do reanimacji – 1 szt. |  |  |  |
| # Typ/model oferowanego sprzętu: ....................................... # Producent: ......................................................................... # Kraj produkcji: ................................................................... # Rok produkcji: ................................................................... |  |  |  |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 |
| # I. | # WARUNKI PODSTAWOWE |  |  |
|  | # Zestaw do reanimacji nie starszy niż 2025 roku, fabrycznie nowy, nieużywany, nie rekondycjonowany, nie powystawowy | # Tak, podać |  |
| # II. | # Parametry ogólne |  |  |
|  | # Torba reanimacyjna | # Tak, podać |  |
|  | # Wytrzymała torba ratownicza z wodoodpornego nylonu (w kolorze czerwonym) | # Tak, podać |  |
|  | # Paski odblaskowe w kolorze lodowata biel | # Tak, podać |  |
|  | # Pojemna komora główna z możliwością indywidualnej regulacji przegródek | # Tak, podać |  |
|  | # 1 duża kieszeń przednia z dodatkowymi kieszonkami i elastycznymi gumkami do zamocowania różnych przyborów | # Tak, podać |  |
|  | # 2 kieszenie boczne | # Tak, podać |  |
|  | # Odpinany pasek na ramię z solidnymi metalowymi haczykami | # Tak, podać |  |
|  | # Wyściełane uchwyty transportowe | # Tak, podać |  |
|  | # Spód torby z wodoszczelnego materiału plandekowego | # Tak, podać |  |
|  | # 2 kieszenie modułowe w pokrywie torby | # Tak, podać |  |
|  | # Wymiary: 51 x 26 x 31 cm | # Tak, podać |  |
|  | # Wyposażenie do sztucznej wentylacji: | # Tak, podać |  |
|  | # Butla tlenowa 0,8 litra | # Tak, podać |  |
|  | # Reduktor ciśnienia Rescue 25 | # Tak, podać |  |
|  | # Jednorazowy resuscytator z maską rozm. 4 | # Tak, podać |  |
|  | # Rezerwuar tlenu, maska tlenowa i dren połączeniowy | # Tak, podać |  |
|  | # Rurki Guedela rozm. 2, 3 i 4 | # Tak, podać |  |
|  | # 5 jednorazowych laryngoskopów LED w różnych rozmiarach | # Tak, podać |  |
|  | # 2 rurki dotchawicze (z mandrynem, wraz ze strzykawką 10 ml) | # Tak, podać |  |
|  | # Nożyczki ratownicze | # Tak, podać |  |
|  | # Defibrylator AED, IP min. 65, półautomatyczny min. 360J energii wyładowania w trybie dla dorosłych, Wymiary maksymalne 300x220x100 (mm), Waga maksymalnie 2,4 kg, przełącznik trybów (dorosły / dziecko), przycisk zmiany języka oraz wyciszenia, możliwość pracy w sieci 4G (geolokalizacja), elektrody uniwersalne dla dzieci i dorosłych z datą ważności min. 3 lata. Bateria zapewniająca pracę urządzenia przez min. 5 lat. Przeźroczysta klapka zabezpieczająca przed uszkodzeniem z miejscem na elektrody, klapka wykonana z trwałego dymionego tworzywa sztucznego. | # Tak, podać, typ/model/ producent |  |
|  | # Monitorowanie podstawowych parametrów życiowych min. EKG, CNBP (ciągłe nieinwazyjne ciśnienie krwi), SpO2, temperatura, Tętno, Wymiary urządzenia maksymalnie: 65 mm (szerokość) × 125,5 mm (wysokość) × 25 mm (głębokość). Waga maksymalnie 240 g. Dotykowy ekran kolorowy o przekątnej min. 3,5 cala. Klasa szczelności min. 67. Odporność na upadek z wysokości min. 1,5 metra, Zasilanie bateryjne – akumulator litowo-jonowy zapewniający do min. 72 godzin pracy | # Tak, podać, typ/model/ producent |  |
| # Lp. | # OPIS PARAMETRÓW WYMAGANYCH | # Wymogi # graniczne/ # Sposób oceny | # Odpowiedź Wykonawcy # - TAK/NIE # parametry oferowane - należy podać zakresy lub opisać |
| # Zestaw do udzielenia pierwszej pomocy typu C – 1 szt. |  |  |  |
| # Typ/model oferowanego sprzętu: ....................................... # Producent: ......................................................................... # Kraj produkcji: ................................................................... # Rok produkcji: ................................................................... |  |  |  |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 |
| # I. | # WARUNKI PODSTAWOWE |  |  |
|  | # Zestaw do udzielenia pierwszej pomocy typu C nie starszy niż 2025 roku, fabrycznie nowy, nieużywany, nie rekondycjonowany, nie powystawowy | # Tak, podać |  |
| # II. | # Parametry ogólne |  |  |
|  | # wyposażenie zgodne z normą DIN 13157, # wszystkie wyroby medyczne oznakowane znakiem CE, # opatrunki sterylne z terminem ważności nie krótszym niż 5 lat, # obudowa wykonana z trwałego, odpornego na uszkodzenia materiału lub wodoodpornej tkaniny, # możliwość montażu na ścianie lub przenoszenia, # łatwy dostęp do wyposażenia oraz możliwość szybkiego uzupełnienia wkładu, # wymiary nie większe niż około 260 × 170 × 90 mm, # masa nie większa niż 1 kg. | # Tak, podać |  |
|  | # kompletne wyposażenie zgodne z obowiązującą normą DIN 13157, # wszystkie elementy oznaczone datą ważności i numerem serii, # możliwość wymiany kompletnego wkładu bez konieczności wymiany obudowy, # produkt przeznaczony do stosowania w zakładach pracy zgodnie z wymaganiami dotyczącymi wyposażenia punktów pierwszej pomocy | # Tak, podać |  |
| # Lp. | # OPIS PARAMETRÓW WYMAGANYCH | # Wymogi # graniczne/ # Sposób oceny | # Odpowiedź Wykonawcy # - TAK/NIE # parametry oferowane - należy podać zakresy lub opisać |
| # Fotel do pobierania krwi – 1 szt. |  |  |  |
| # Typ/model oferowanego sprzętu: ....................................... # Producent: ......................................................................... # Kraj produkcji: ................................................................... # Rok produkcji: ................................................................... |  |  |  |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 |
| # I. | # WARUNKI PODSTAWOWE |  |  |
|  | # Fotel do pobierania krwi nie starszy niż 2025 roku, fabrycznie nowy, nieużywany, nie rekondycjonowany, nie powystawowy | # Tak, podać |  |
| # II. | # Parametry ogólne |  |  |
|  | # Minimalne wymagania techniczne: # stabilna konstrukcja wykonana ze stali malowanej proszkowo, # konstrukcja odporna na środki dezynfekcyjne i uszkodzenia mechaniczne, # siedzisko, oparcie oraz podłokietniki pokryte bezszwową tapicerką medyczną wykonaną z materiału skóropodobnego lub winylowego, # tapicerka odporna na działanie środków dezynfekcyjnych, płynów ustrojowych, alkoholu oraz środków zawierających aktywny chlor, # dwa niezależne podłokietniki umożliwiające pobieranie krwi z prawej lub lewej ręki, # regulacja wysokości podłokietników w zakresie minimum 0–20 cm, # regulacja położenia podłokietników w płaszczyźnie poziomej w zakresie do 180°, # miękkie, profilowane podłokietniki zapewniające stabilne ułożenie kończyny, # ergonomicznie wyprofilowane siedzisko i oparcie zapewniające komfort pacjenta, # dopuszczalne obciążenie minimum 130 kg, # szerokość całkowita nie większa niż 80 cm, # szerokość siedziska minimum 45 cm, # wysokość całkowita około 95 cm, # głębokość około 80 cm, # masa własna nie większa niż 20 kg, # stopki zabezpieczające podłoże przed uszkodzeniem oraz zapewniające stabilność fotela. | # Tak, podać |  |
| # Lp. | # OPIS PARAMETRÓW WYMAGANYCH | # Wymogi # graniczne/ # Sposób oceny | # Odpowiedź Wykonawcy # - TAK/NIE # parametry oferowane - należy podać zakresy lub opisać |
| # Waga elektroniczna – 1 szt. |  |  |  |
| # Typ/model oferowanego sprzętu: ....................................... # Producent: ......................................................................... # Kraj produkcji: ................................................................... # Rok produkcji: ................................................................... |  |  |  |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 |
| # I. | # WARUNKI PODSTAWOWE |  |  |
|  | # Waga elektroniczna nie starszy niż 2025 roku, fabrycznie nowy, nieużywany, nie rekondycjonowany, nie powystawowy | # Tak, podać |  |
| # II. | # Parametry ogólne |  |  |
|  | # elektroniczna waga kolumnowa klasy dokładności III, | # Tak, podać |  |
|  | # maksymalne obciążenie minimum 300 kg, | # Tak, podać |  |
|  | # działka odczytowa nie większa niż 200 g do 200 kg oraz 500 g powyżej 200 kg, | # Tak, podać |  |
|  | # dokładność pomiaru zgodna z wymaganiami dla wag medycznych klasy III, | # Tak, podać |  |
|  | # duży, czytelny wyświetlacz LCD, | # Tak, podać |  |
|  | # funckja obliczania wskaźnika BMI, | # Tak, podać |  |
|  | # funkcja HOLD umożliwiająca zatrzymanie wyniku pomiaru, | # Tak, podać |  |
|  | # funkcja TARA, | # Tak, podać |  |
|  | # możliwość wydruku wyników po podłączeniu drukarki, | # Tak, podać |  |
|  | # możliwość transmisji danych do komputera poprzez interfejs RS232, | # Tak, podać |  |
|  | # platforma o wymiarach minimum 310 × 360 mm, | # Tak, podać |  |
|  | # platforma wyposażona w matę antypoślizgową, | # Tak, podać |  |
|  | # stabilna konstrukcja kolumnowa, | # Tak, podać |  |
|  | # regulowane stopki umożliwiające poziomowanie urządzenia, | # Tak, podać |  |
|  | # maksymalna wysokość urządzenia około 1100 mm, | # Tak, podać |  |
|  | # masa urządzenia nie większa niż 9 kg, | # Tak, podać |  |
|  | # zasilanie bateryjne (6 baterii AA) oraz sieciowe przy użyciu zasilacza, | # Tak, podać |  |
|  | # automatyczne wyłączanie po okresie bezczynności, | # Tak, podać |  |
|  | # możliwość współpracy z mechanicznym lub elektronicznym wzrostomierzem, | # Tak, podać |  |
|  | # możliwość rozbudowy o drukarkę termiczną, | # Tak, podać |  |
|  | # odporna na intensywne użytkowanie konstrukcja przeznaczona do pracy w placówkach medycznych. | # Tak, podać |  |
| # Lp. | # OPIS PARAMETRÓW WYMAGANYCH | # Wymogi # graniczne/ # Sposób oceny | # Odpowiedź Wykonawcy # - TAK/NIE # parametry oferowane - należy podać zakresy lub opisać |
| # Taśmy oporowe – 10 szt. |  |  |  |
| # Typ/model oferowanego sprzętu: ....................................... # Producent: ......................................................................... # Kraj produkcji: ................................................................... # Rok produkcji: ................................................................... |  |  |  |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 |
| # I. | # WARUNKI PODSTAWOWE |  |  |
|  | # Taśmy nie starszy niż 2025 roku, fabrycznie nowy, nieużywany, nie rekondycjonowany, nie powystawowy | # Tak, podać |  |
| # II. | # Parametry ogólne |  |  |
|  | # Parametry: # Materiał: 100% lateks # Opór: 1-15 kg # Szerokość: 15 cm # Długość: 2 m # Grubość: 0,15-0,4 mm # Liczba gum: 5 sztuk # W zestawie: żółta (1-2 kg, 0,15 mm); czerwona (2-4 kg, 0,2 mm); zielona (5-8 kg, 0,25 mm); niebieska (9-11 kg,0,3 mm ); czarna (12-15 kg, 0,4 mm) # Wyrób medyczny # Certyfikat CE | # Tak, podać |  |
| # Lp. | # OPIS PARAMETRÓW WYMAGANYCH | # Wymogi # graniczne/ # Sposób oceny | # Odpowiedź Wykonawcy # - TAK/NIE # parametry oferowane - należy podać zakresy lub opisać |
| # Drabinki gimnastyczne – 3 szt. |  |  |  |
| # Typ/model oferowanego sprzętu: ....................................... # Producent: ......................................................................... # Kraj produkcji: ................................................................... # Rok produkcji: ................................................................... |  |  |  |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 |
| # I. | # WARUNKI PODSTAWOWE |  |  |
|  | # Drabinki gimnastyczne nie starszy niż 2025 roku, fabrycznie nowy, nieużywany, nie rekondycjonowany, nie powystawowy | # Tak, podać |  |
| # II. | # Parametry ogólne |  |  |
|  | # Drabinka rehabilitacyjna stanowi niezbędne wyposażenie centrów rehabilitacji, fizjoterapii i sal gimnastycznych. Drabinka wykonana jest z drewna bukowego. # W komplecie do drabinki dołączany jest zestaw montażowy. # W skład zestawu montażowgo wchodzi: # - 8 szt. x śruby, # - 4 szt. x uchwyty do mocowania. | # Tak, podać |  |
| # Lp. | # OPIS PARAMETRÓW WYMAGANYCH | # Wymogi # graniczne/ # Sposób oceny | # Odpowiedź Wykonawcy # - TAK/NIE # parametry oferowane - należy podać zakresy lub opisać |
| # Materac – 10 szt. |  |  |  |
| # Typ/model oferowanego sprzętu: ....................................... # Producent: ......................................................................... # Kraj produkcji: ................................................................... # Rok produkcji: ................................................................... |  |  |  |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 |
| # I. | # WARUNKI PODSTAWOWE |  |  |
|  | # Materac nie starszy niż 2025 roku, fabrycznie nowy, nieużywany, nie rekondycjonowany, nie powystawowy | # Tak, podać |  |
| # II. | # Parametry ogólne |  |  |
|  | # Materac jednoczęściowy wykorzystywany jest przy zabiegach fizykoterapeutycznych i gimnastyce rehabilitacyjnej. Wykonany z twardej pianki poliuretanowej i pokryty wytrzymałym, łatwozmywalnym materiałem skóropodobnym. | # Tak, podać |  |
|  | # odporny na zapalenie (PN-EN 1021-1 materiał trudnopalny - test papierosa). # odporny na rozdarcia (norma PN-EN ISO 4674-1). # odporny na ścieranie (norma PN-EN ISO 5470-2, PN-EN 12947-4). | # Tak, podać |  |
| # Lp. | # OPIS PARAMETRÓW WYMAGANYCH | # Wymogi # graniczne/ # Sposób oceny | # Odpowiedź Wykonawcy # - TAK/NIE # parametry oferowane - należy podać zakresy lub opisać |
| # Piłki do ćwiczeń – 10 szt. |  |  |  |
| # Typ/model oferowanego sprzętu: ....................................... # Producent: ......................................................................... # Kraj produkcji: ................................................................... # Rok produkcji: ................................................................... |  |  |  |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 |
| # I. | # WARUNKI PODSTAWOWE |  |  |
|  | # Piłki do ćwiczeń nie starszy niż 2025 roku, fabrycznie nowy, nieużywany, nie rekondycjonowany, nie powystawowy | # Tak, podać |  |
| # II. | # Parametry ogólne |  |  |
|  | # wyposażona została w system anti-burst, zapewniający powolny odpływ powietrza z piłki w razie # jej uszkodzenia; # dedykowana pompka w zetsawie # wykonana została z wysokiej jakości gumy, która nie przyciąga kurzu i innych zanieczyszczeń; # prosta w utrzymaniu czystości. # Piłka do ćwiczeń 4fizjo to wyrób medyczny polecany przez trenerów i fizjoterapeutów. # Szczegóły # Długość piłki przed napompowaniem: 65 cm # Średnica piłki po napompowaniu: 50-55 cm # Wysokość pompki: 26 cm | # Tak, podać |  |
| # Lp. | # OPIS PARAMETRÓW WYMAGANYCH | # Wymogi # graniczne/ # Sposób oceny | # Odpowiedź Wykonawcy # - TAK/NIE # parametry oferowane - należy podać zakresy lub opisać |
| # Laska – 5 szt. |  |  |  |
| # Typ/model oferowanego sprzętu: ....................................... # Producent: ......................................................................... # Kraj produkcji: ................................................................... # Rok produkcji: ................................................................... |  |  |  |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 |
| # I. | # WARUNKI PODSTAWOWE |  |  |
|  | # Laska nie starszy niż 2025 roku, fabrycznie nowy, nieużywany, nie rekondycjonowany, nie powystawowy | # Tak, podać |  |
| # II. | # Parametry ogólne |  |  |
|  | # Czwórnóg inwalidzki- przeznaczony dla osób o obniżonej sprawności ruchowej, które potrzebują stabilnego podparcia i asekuracji podczas chodzenia. Zalecany jest także dla osób starszych, jako pomoc w utrzymaniu równowagi. Konstrukcja z czterema punkami podparcia zapewnia znacznie większą stabilność niż zwykłe laski. # Cechy produktu: # uchwyt piankowy; # chromowana ergonomiczna rączka regulowana na wysokość; # aluminiowo-stalowy trzon; # podstawa z czterema punktami podparcia i gumowymi nasadkami. | # Tak, podać |  |
|  | # Dane techniczne # Regulacja wysokości: 77 - 101 cm # Maksymalne obciążenie: 100 kg # Waga: 1 kg # Wymiary podstawy: 26 cm (25,5 cm) x 23 cm | # Tak, podać |  |
| # Lp. | # OPIS PARAMETRÓW WYMAGANYCH | # Wymogi # graniczne/ # Sposób oceny | # Odpowiedź Wykonawcy # - TAK/NIE # parametry oferowane - należy podać zakresy lub opisać |
| # Poduszki sensoryczne – 10 szt. |  |  |  |
| # Typ/model oferowanego sprzętu: ....................................... # Producent: ......................................................................... # Kraj produkcji: ................................................................... # Rok produkcji: ................................................................... |  |  |  |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 |
| # I. | # WARUNKI PODSTAWOWE |  |  |
|  | # Poduszka sensoryczna nie starszy niż 2025 roku, fabrycznie nowy, nieużywany, nie rekondycjonowany, nie powystawowy | # Tak, podać |  |
| # II. | # Parametry ogólne |  |  |
|  | # Dmuchany dysk rehabilitacyjny # Poduszka sensomotoryczna przeznaczona do treningu równowagi, stabilizacji i koordynacji ruchowej. # Parametry: # Kolor: Niebieski # Materiał: PVC # Średnica: 33 cm # W zestawie pompka ręczna # Wyrób medyczny | # Tak, podać |  |
| # Lp. | # OPIS PARAMETRÓW WYMAGANYCH | # Wymogi # graniczne/ # Sposób oceny | # Odpowiedź Wykonawcy # - TAK/NIE # parametry oferowane - należy podać zakresy lub opisać |
| # Kula – 5 szt. |  |  |  |
| # Typ/model oferowanego sprzętu: ....................................... # Producent: ......................................................................... # Kraj produkcji: ................................................................... # Rok produkcji: ................................................................... |  |  |  |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 |
| # I. | # WARUNKI PODSTAWOWE |  |  |
|  | # Kula nie starszy niż 2025 roku, fabrycznie nowy, nieużywany, nie rekondycjonowany, nie powystawowy | # Tak, podać |  |
| # II. | # Parametry ogólne |  |  |
|  | # Kula inwalidzka łokciowa do zwiększenia pola podparcia u osób o obniżonej sprawności ruchowej. Zalecana u osób wymagających asekuracji oraz podparcia podczas chodzenia, a także do utrzymania równowagi po przebytym urazie kończyn dolnych lub tułowia w celu reedukacji chodu. # Cechy produktu: # wygodny wytrzymały uchwyt; # ergonomiczny kształt; # odpowiednio dobrany kąt łokciowy, dzięki któremu rozłozona zostaje siła nacisku na uchwyt; # lekki aluminiowy anodyzowany trzon zakończony gumową nasadką. | # Tak, podać |  |
|  | # Dane techniczne # Regulacja wysokości: 94 - 116 cm # Wysokość do uchwytu: 67 - 89 cm # Maksymalne obciążenie: min. 115 kg | # Tak, podać |  |
| # Lp. | # OPIS PARAMETRÓW WYMAGANYCH | # Wymogi # graniczne/ # Sposób oceny | # Odpowiedź Wykonawcy # - TAK/NIE # parametry oferowane - należy podać zakresy lub opisać |
| # Chodzik – 5 szt. |  |  |  |
| # Typ/model oferowanego sprzętu: ....................................... # Producent: ......................................................................... # Kraj produkcji: ................................................................... # Rok produkcji: ................................................................... |  |  |  |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 |
| # I. | # WARUNKI PODSTAWOWE |  |  |
|  | # Chodzik nie starszy niż 2025 roku, fabrycznie nowy, nieużywany, nie rekondycjonowany, nie powystawowy | # Tak, podać |  |
| # II. | # Parametry ogólne |  |  |
|  | # Balkonik statyczny składany # Charakterystyka: # Balkonik statyczny składany wykonany jest z wzmocnionej aluminiowej anodyzowanej ramy, # posiada szerokie pole podparcia, # Solidne uchwyty zapewniają odpowiednią stabilizację i wygodę używania, # Wysokość balkonika może być dostosowana do wzrostu użytkownika dzięki regulowanym nóżkom, # Gumowe nakładki zapobiegają ślizganiu się, # Po złożeniu balkonik zajmuje niewiele miejsca, dzięki czemu można go łatwo # przechowywać i przewozić. | # Tak, podać |  |
|  | # Dane techniczne # Szerokość całkowita: 58,5 cm # Długość całkowita: 53,5 cm # Regulacja wysokości: 79-96 cm # Waga: 2,6 kg # Max obciążenie: 136 kg | # Tak, podać |  |
| # Lp. | # OPIS PARAMETRÓW WYMAGANYCH | # Wymogi # graniczne/ # Sposób oceny | # Odpowiedź Wykonawcy # - TAK/NIE # parametry oferowane - należy podać zakresy lub opisać |
| # Wózek inwalidzki – 5 szt. |  |  |  |
| # Typ/model oferowanego sprzętu: ....................................... # Producent: ......................................................................... # Kraj produkcji: ................................................................... # Rok produkcji: ................................................................... |  |  |  |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 |
| # I. | # WARUNKI PODSTAWOWE |  |  |
|  | # Wózek inwalidzki nie starszy niż 2025 roku, fabrycznie nowy, nieużywany, nie rekondycjonowany, nie powystawowy | # Tak, podać |  |
| # II. | # Parametry ogólne |  |  |
|  | # Charakterystyka: # Stalowa, sztywna rama – gwarantuje stabilność i wytrzymałość na lata # Maksymalne obciążenie do 135 kg # Poduszka w zestawie # Szybkie składanie – bez użycia siły, wózek po złożeniu waży maksymalnie 21 kg # Uchylne i zdejmowane podnóżki – ułatwiają wsiadanie i wysiadanie # Opcjonalne podnóżki z regulacją kąta zgięcia – zwiększają ergonomię i komfort siedzenia przy dłuższym użytkowaniu # Pompowane, gumowe tylne koła – lepsza amortyzacja na nierównym terenie # Przednie koła z twardej gumy – odporne na ścieranie, bezobsługowe # Możliwość montażu hamulca dla osoby prowadzącej – dla rozmiarów 46 i 51 cm # Uniwersalne zastosowanie – do użytku domowego, w ośrodkach i na zewnątrz # Prosty, klasyczny design – funkcjonalność bez kompromisów # Wyposażenie: # Taśma zabezpieczająca łydki # Pompka # Zestaw kluczy | # Tak, podać |  |
| # Lp. | # OPIS PARAMETRÓW WYMAGANYCH | # Wymogi # graniczne/ # Sposób oceny | # Odpowiedź Wykonawcy # - TAK/NIE # parametry oferowane - należy podać zakresy lub opisać |
| # Stół do masażu, światłolecznictwa, leczenia polem – 2 szt. |  |  |  |
| # Typ/model oferowanego sprzętu: ....................................... # Producent: ......................................................................... # Kraj produkcji: ................................................................... # Rok produkcji: ................................................................... |  |  |  |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 |
| # I. | # WARUNKI PODSTAWOWE |  |  |
|  | # Stół nie starszy niż 2025 roku, fabrycznie nowy, nieużywany, nie rekondycjonowany, nie powystawowy | # Tak, podać |  |
| # II. | # Parametry ogólne |  |  |
|  | # Wyposażenie standardowe: # • blat dwuczęściowy # • otwór z zatyczką w podgłówku oraz w leżu # • podgłówek regulowany sprężyną gazową # • uchwyty na pasy do stabilizacji po obu stronach leża # • tapicerka skóropodobna (kolory min. 25) # • biały kolor stelaża # • 4 regulowane stopki # • korba do manualnej regulacji wysokości | # Tak, podać |  |
|  | # Długość: 200 cm # Szerokość: 69 cm* # Wysokość: od 64 cm do 87 cm # Regulacja kąta nachylenia zagłówka: od -80 ° do +50 ° # Waga: 65 kg # Dopuszczalne obciążenie do min. 300 kg | # Tak, podać |  |
| # Lp. | # OPIS PARAMETRÓW WYMAGANYCH | # Wymogi # graniczne/ # Sposób oceny | # Odpowiedź Wykonawcy # - TAK/NIE # parametry oferowane - należy podać zakresy lub opisać |
| # Mata piankowa – 10 szt. |  |  |  |
| # Typ/model oferowanego sprzętu: ....................................... # Producent: ......................................................................... # Kraj produkcji: ................................................................... # Rok produkcji: ................................................................... |  |  |  |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 |
| # I. | # WARUNKI PODSTAWOWE |  |  |
|  | # Mata piankowa nie starszy niż 2025 roku, fabrycznie nowy, nieużywany, nie rekondycjonowany, nie powystawowy | # Tak, podać |  |
| # II. | # Parametry ogólne |  |  |
|  | # Mata do ćwiczeń – parametry co najmniej: # Kolor: czarny # Wymiary: 180 × 60 cm # Materiał: kauczuk NBR # Kształt: prostokątny # W zestawie: elastyczny pas do maty umożliwiający wygodny transport | # Tak, podać |  |
| # Lp. | # OPIS PARAMETRÓW WYMAGANYCH | # Wymogi # graniczne/ # Sposób oceny | # Odpowiedź Wykonawcy # - TAK/NIE # parametry oferowane - należy podać zakresy lub opisać |
| # Tablice anatomiczne – 3 szt. |  |  |  |
| # Typ/model oferowanego sprzętu: ....................................... # Producent: ......................................................................... # Kraj produkcji: ................................................................... # Rok produkcji: ................................................................... |  |  |  |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 |
| # I. | # WARUNKI PODSTAWOWE |  |  |
|  | # Tablica anatomiczna nie starszy niż 2025 roku, fabrycznie nowy, nieużywany, nie rekondycjonowany, nie powystawowy | # Tak, podać |  |
| # II. | # Parametry ogólne |  |  |
|  | # Tablica anatomiczna – Mięśnie Człowieka pomoc dydaktyczna na zajęcia oraz do gabinetu lekarskiego. Czytelne oznaczenia anatomii. Możliwość zawieszenia na ścianie | # Tak, podać |  |
|  | # Wersja w j. polskim | # Tak, podać |  |
|  | # Wymiary min. 70 x 100 cm | # Tak, podać |  |
| # Lp. | # OPIS PARAMETRÓW WYMAGANYCH | # Wymogi # graniczne/ # Sposób oceny | # Odpowiedź Wykonawcy # - TAK/NIE # parametry oferowane - należy podać zakresy lub opisać |
| # Lampa solux – 1 szt. |  |  |  |
| # Typ/model oferowanego sprzętu: ....................................... # Producent: ......................................................................... # Kraj produkcji: ................................................................... # Rok produkcji: ................................................................... |  |  |  |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 |
| # I. | # WARUNKI PODSTAWOWE |  |  |
|  | # Lampa solux nie starszy niż 2025 roku, fabrycznie nowy, nieużywany, nie rekondycjonowany, nie powystawowy | # Tak, podać |  |
| # II. | # Parametry ogólne |  |  |
|  | # Intensywność świecenia żarówki min. 10-99% | # Tak, podać |  |
|  | # maksymalna moc żarówki 375 W | # Tak, podać |  |
|  | # pobór mocy maks. 450 W | # Tak, podać |  |
|  | # zegar zabiegowy 1-30 min | # Tak, podać |  |
|  | # wysokość urządzenia na statywie min. min. 1,2 m. maks. 1,9 m | # Tak, podać |  |
|  | # wymiar podstawy statywu S x G. maks. 0,5 x 0,6 m | # Tak, podać |  |
|  | # wymiary podstawy stołowej (bez lampy) S x G x W 30 x 31 x 6 cm | # Tak, podać |  |
|  | # wymiary podstawy stołowej z lampą S x G x W 30 x 39 x 41 cm | # Tak, podać |  |
|  | # masa statywu z lampą maks 14 kg | # Tak, podać |  |
|  | # masa podstawy stołowej z lampą maks 5,5 kg | # Tak, podać |  |
| # Lp. | # OPIS PARAMETRÓW WYMAGANYCH | # Wymogi # graniczne/ # Sposób oceny | # Odpowiedź Wykonawcy # - TAK/NIE # parametry oferowane - należy podać zakresy lub opisać |
| # Laser z sondą bezobsługową pionową i dwiema sondami manualnymi – 1 szt. |  |  |  |
| # Typ/model oferowanego sprzętu: ....................................... # Producent: ......................................................................... # Kraj produkcji: ................................................................... # Rok produkcji: ................................................................... |  |  |  |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 |
| # I. | # WARUNKI PODSTAWOWE |  |  |
|  | # Laser z sondą bezobsługową pionową i dwiema sondami manualnymi nie starszy niż 2025 roku, fabrycznie nowy, nieużywany, nie rekondycjonowany, nie powystawowy | # Tak, podać |  |
| # II. | # Parametry ogólne |  |  |
|  | # aparat przeznaczony do wykonywania zabiegów laseroterapii niskoenergetycznej, | # Tak, podać |  |
|  | # minimum 3 niezależne kanały zabiegowe umożliwiające jednoczesną pracę z różnymi aplikatorami, | # Tak, podać |  |
|  | # kolorowy ekran dotykowy o przekątnej minimum 7 cali, | # Tak, podać |  |
|  | # intuicyjne menu w języku polskim, | # Tak, podać |  |
|  | # możliwość pracy w trybie manualnym oraz programowym, | # Tak, podać |  |
|  | # baza gotowych programów terapeutycznych obejmująca co najmniej 170 programów, | # Tak, podać |  |
|  | # możliwość tworzenia i zapisywania programów użytkownika, | # Tak, podać |  |
|  | # możliwość zapisywania programów ulubionych, | # Tak, podać |  |
|  | # wbudowana encyklopedia lub baza opisów metodyki wykonywania zabiegów, | # Tak, podać |  |
|  | # funkcja prowadzenia statystyk wykonanych terapii, | # Tak, podać |  |
|  | # współpraca z aplikatorami punktowymi, skanującymi oraz klastrowymi, | # Tak, podać |  |
|  | # obsługa długości fal 660 nm (światło czerwone) oraz 808 nm (podczerwień), | # Tak, podać |  |
|  | # możliwość regulacji mocy promieniowania laserowego, | # Tak, podać |  |
|  | # praca w trybie emisji ciągłej oraz impulsowej, | # Tak, podać |  |
|  | # regulacja częstotliwości impulsów w zakresie co najmniej 1–5000 Hz, | # Tak, podać |  |
|  | # automatyczne wyliczanie czasu zabiegu na podstawie zadanej dawki, mocy oraz powierzchni zabiegowej, | # Tak, podać |  |
|  | # funkcja automatycznego testu mocy emitowanego promieniowania, | # Tak, podać |  |
|  | # procedura autodiagnostyki urządzenia wykonywana przy uruchamianiu, | # Tak, podać |  |
|  | # wskaźnik miejsca aplikacji wiązką pilotującą, | # Tak, podać |  |
|  | # zegar zabiegowy z możliwością ustawienia czasu w zakresie minimum 1 sekunda – 100 minut, | # Tak, podać |  |
|  | # klasa bezpieczeństwa lasera 3B, | # Tak, podać |  |
|  | # zasilanie 230 V AC, 50/60 Hz, | # Tak, podać |  |
|  | # masa urządzenia nie większa niż 6,5 kg, | # Tak, podać |  |
|  | # kompaktowa konstrukcja umożliwiająca łatwe przenoszenie urządzenia, | # Tak, podać |  |
|  | # zgodność z wymaganiami Rozporządzenia (UE) 2017/745 (MDR) dotyczącymi wyrobów medycznych, | # Tak, podać |  |
|  | # wyrób medyczny oznakowany znakiem CE. | # Tak, podać |  |
|  | # Wyposażenie minimalne: | # x |  |
|  | # jednostka sterująca, | # Tak, podać |  |
|  | # przewód zasilający, | # Tak, podać |  |
|  | # instrukcja obsługi w języku polskim, | # Tak, podać |  |
|  | # paszport techniczny, | # Tak, podać |  |
|  | # karta gwarancyjna, | # Tak, podać |  |
|  | # komplet elementów niezbędnych do uruchomienia urządzenia. | # Tak, podać |  |
| # Lp. | # OPIS PARAMETRÓW WYMAGANYCH | # Wymogi # graniczne/ # Sposób oceny | # Odpowiedź Wykonawcy # - TAK/NIE # parametry oferowane - należy podać zakresy lub opisać |
| # Sprzęt do terapii ultradźwiękowej z głowicą manualną – 1 szt. |  |  |  |
| # Typ/model oferowanego sprzętu: ....................................... # Producent: ......................................................................... # Kraj produkcji: ................................................................... # Rok produkcji: ................................................................... |  |  |  |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 |
| # I. | # WARUNKI PODSTAWOWE |  |  |
|  | # Sprzęt do terapii ultradźwiękowej z głowicą manualną nie starszy niż 2025 roku, fabrycznie nowy, nieużywany, nie rekondycjonowany, nie powystawowy | # Tak, podać |  |
| # II. | # Parametry ogólne |  |  |
|  | # aparat przeznaczony do prowadzenia terapii ultradźwiękowej, | # Tak, podać |  |
|  | # minimum 1 niezależny kanał zabiegowy, | # Tak, podać |  |
|  | # kolorowy ekran dotykowy o przekątnej minimum 7 cali, | # Tak, podać |  |
|  | # intuicyjne menu w języku polskim, | # Tak, podać |  |
|  | # możliwość pracy w trybie manualnym oraz programowym, | # Tak, podać |  |
|  | # baza gotowych programów terapeutycznych obejmująca minimum 58 programów, | # Tak, podać |  |
|  | # możliwość zapisania minimum 50 programów użytkownika, | # Tak, podać |  |
|  | # możliwość tworzenia listy programów ulubionych, | # Tak, podać |  |
|  | # wbudowana encyklopedia opisująca metodykę wykonywania zabiegów, | # Tak, podać |  |
|  | # możliwość wyboru programów według jednostki chorobowej lub dziedziny terapii, | # Tak, podać |  |
|  | # funkcja prowadzenia statystyk wykonanych zabiegów, | # Tak, podać |  |
|  | # procedura autodiagnostyki urządzenia wykonywana przy każdym uruchomieniu, | # Tak, podać |  |
|  | # automatyczna kontrola mocy emitowanych ultradźwięków, | # Tak, podać |  |
|  | # kontrola kontaktu głowicy z ciałem pacjenta z zatrzymaniem odliczania czasu zabiegu przy utracie kontaktu, | # Tak, podać |  |
|  | # możliwość kalibracji czułości głowicy ultradźwiękowej, | # Tak, podać |  |
|  | # współpraca z głowicami ultradźwiękowymi o efektywnej powierzchni promieniowania 1 cm² oraz 4 cm², | # Tak, podać |  |
|  | # częstotliwość pracy głowic: 1 MHz oraz 3,5 MHz, | # Tak, podać |  |
|  | # emisja ultradźwięków w trybie ciągłym oraz impulsowym, | # Tak, podać |  |
|  | # maksymalne natężenie fali ultradźwiękowej minimum 2 W/cm² dla głowicy 1 cm² oraz 3 W/cm² dla głowicy 4 cm², | # Tak, podać |  |
|  | # częstotliwości pracy impulsowej obejmujące co najmniej 16 Hz, 48 Hz oraz 100 Hz, | # Tak, podać |  |
|  | # współczynnik wypełnienia impulsu regulowany w zakresie minimum 5–75% ze skokiem 5%, | # Tak, podać |  |
|  | # zegar zabiegowy z możliwością ustawienia czasu od 30 sekund do 30 minut, | # Tak, podać |  |
|  | # możliwość wykonywania fonoforezy, | # Tak, podać |  |
|  | # możliwość współpracy z urządzeniem do elektroterapii w celu prowadzenia terapii skojarzonej, | # Tak, podać |  |
|  | # zasilanie 230 V AC, 50/60 Hz, | # Tak, podać |  |
|  | # pobór mocy nie większy niż 90 VA, | # Tak, podać |  |
|  | # masa urządzenia nie większa niż 6 kg, | # Tak, podać |  |
|  | # kompaktowa obudowa umożliwiająca łatwy transport i użytkowanie, | # Tak, podać |  |
|  | # wyrób medyczny oznakowany znakiem CE oraz zgodny z wymaganiami Rozporządzenia (UE) 2017/745 (MDR). | # Tak, podać |  |
|  | # Wyposażenie minimalne: | # X |  |
|  | # jednostka sterująca, | # Tak, podać |  |
|  | # przewód zasilający, | # Tak, podać |  |
|  | # komplet dokumentacji technicznej, | # Tak, podać |  |
|  | # instrukcja obsługi w języku polskim, | # Tak, podać |  |
|  | # paszport techniczny, | # Tak, podać |  |
|  | # karta gwarancyjna, | # Tak, podać |  |
|  | # elementy niezbędne do uruchomienia urządzenia, | # Tak, podać |  |
|  | # możliwość doposażenia w głowice ultradźwiękowe o powierzchni 1 cm² i 4 cm². | # Tak, podać |  |
| # Lp. | # OPIS PARAMETRÓW WYMAGANYCH | # Wymogi # graniczne/ # Sposób oceny | # Odpowiedź Wykonawcy # - TAK/NIE # parametry oferowane - należy podać zakresy lub opisać |
| # Sprzęt do elektrolecznictwa – 1 szt. |  |  |  |
| # Typ/model oferowanego sprzętu: ....................................... # Producent: ......................................................................... # Kraj produkcji: ................................................................... # Rok produkcji: ................................................................... |  |  |  |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 |
| # I. | # WARUNKI PODSTAWOWE |  |  |
|  | # Sprzęt do elektrolecznictwa nie starszy niż 2025 roku, fabrycznie nowy, nieużywany, nie rekondycjonowany, nie powystawowy | # Tak, podać |  |
| # II. | # Parametry ogólne |  |  |
|  | # aparat do wykonywania zabiegów elektroterapii oraz elektrodiagnostyki układu nerwowo-mięśniowego, | # Tak, podać |  |
|  | # minimum 2 całkowicie niezależne kanały zabiegowe, | # Tak, podać |  |
|  | # możliwość jednoczesnego wykonywania zabiegów czteroelektrodowych lub dwóch niezależnych terapii, | # Tak, podać |  |
|  | # kolorowy ekran dotykowy o przekątnej minimum 7 cali, | # Tak, podać |  |
|  | # intuicyjne menu w języku polskim, | # Tak, podać |  |
|  | # możliwość pracy w trybie manualnym oraz programowym, | # Tak, podać |  |
|  | # baza gotowych programów terapeutycznych obejmująca minimum 69 programów, | # Tak, podać |  |
|  | # baza sekwencji zabiegowych obejmująca minimum 38 sekwencji, | # Tak, podać |  |
|  | # możliwość zapisania minimum 50 programów użytkownika, | # Tak, podać |  |
|  | # możliwość zapisania minimum 10 sekwencji użytkownika, | # Tak, podać |  |
|  | # możliwość tworzenia listy programów ulubionych, | # Tak, podać |  |
|  | # wbudowana encyklopedia zawierająca metodykę wykonywania zabiegów wraz z opisami i ilustracjami, | # Tak, podać |  |
|  | # możliwość wyboru programów według jednostki chorobowej lub dziedziny medycznej, | # Tak, podać |  |
|  | # funkcja prowadzenia statystyk wykonanych zabiegów, | # Tak, podać |  |
|  | # procedura autodiagnostyki urządzenia wykonywana przy każdym uruchomieniu, | # Tak, podać |  |
|  | # funkcja testu elektrod, | # Tak, podać |  |
|  | # możliwość regulacji natężenia niezależnie dla każdego kanału lub jednocześnie, | # Tak, podać |  |
|  | # pełna izolacja galwaniczna pomiędzy kanałami, | # Tak, podać |  |
|  | # praca w trybie stabilizacji prądu (CC) oraz stabilizacji napięcia (CV), | # Tak, podać |  |
|  | # możliwość wykonywania co najmniej następujących rodzajów terapii: | # Tak, podać |  |
|  | # prądy interferencyjne statyczne i dynamiczne, | # Tak, podać |  |
|  | # prądy TENS (symetryczne, asymetryczne, naprzemienne oraz Burst), | # Tak, podać |  |
|  | # prądy TENS do terapii porażeń spastycznych, | # Tak, podać |  |
|  | # prądy Kotza, | # Tak, podać |  |
|  | # prądy galwaniczne, | # Tak, podać |  |
|  | # prądy diadynamiczne, | # Tak, podać |  |
|  | # prądy impulsowe prostokątne i trójkątne, | # Tak, podać |  |
|  | # prąd Traberta, | # Tak, podać |  |
|  | # prądy Leduca, | # Tak, podać |  |
|  | # prądy neofaradyczne, | # Tak, podać |  |
|  | # mikroprądy, | # Tak, podać |  |
|  | # tonoliza, | # Tak, podać |  |
|  | # prądy unipolarne falujące, | # Tak, podać |  |
|  | # możliwość wykonywania półautomatycznej elektrodiagnostyki metodą krzywej I/t, | # Tak, podać |  |
|  | # maksymalne natężenie prądu TENS minimum 140 mA, | # Tak, podać |  |
|  | # maksymalne natężenie mikroprądów minimum 1000 µA, | # Tak, podać |  |
|  | # maksymalna amplituda napięcia w obwodzie pacjenta minimum 140 V, | # Tak, podać |  |
|  | # zegar zabiegowy z regulacją czasu od minimum 30 sekund do 60 minut, | # Tak, podać |  |
|  | # zasilanie 230 V AC, 50/60 Hz, | # Tak, podać |  |
|  | # pobór mocy nie większy niż 90 VA, | # Tak, podać |  |
|  | # masa urządzenia nie większa niż 6 kg, | # Tak, podać |  |
|  | # kompaktowa konstrukcja umożliwiająca łatwe przenoszenie urządzenia, | # Tak, podać |  |
|  | # wyrób medyczny oznakowany znakiem CE i zgodny z wymaganiami Rozporządzenia (UE) 2017/745 (MDR). | # Tak, podać |  |
|  | # Wyposażenie minimalne: | # X |  |
|  | # jednostka sterująca, | # Tak, podać |  |
|  | # przewody pacjenta, | # Tak, podać |  |
|  | # komplet elektrod wielokrotnego użytku, | # Tak, podać |  |
|  | # pasy mocujące do elektrod, | # Tak, podać |  |
|  | # pokrowce lub podkłady do elektrod, | # Tak, podać |  |
|  | # przewód zasilający, | # Tak, podać |  |
|  | # instrukcja obsługi w języku polskim, | # Tak, podać |  |
| # Lp. | # OPIS PARAMETRÓW WYMAGANYCH | # Wymogi # graniczne/ # Sposób oceny | # Odpowiedź Wykonawcy # - TAK/NIE # parametry oferowane - należy podać zakresy lub opisać |
| # Sprzęt do krioterapii miejscowej – 1 szt. |  |  |  |
| # Typ/model oferowanego sprzętu: ....................................... # Producent: ......................................................................... # Kraj produkcji: ................................................................... # Rok produkcji: ................................................................... |  |  |  |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 |
| # I. | # WARUNKI PODSTAWOWE |  |  |
|  | # Sprzęt do krioterapii miejscowej nie starszy niż 2025 roku, fabrycznie nowy, nieużywany, nie rekondycjonowany, nie powystawowy | # Tak, podać |  |
| # II. | # Parametry ogólne |  |  |
|  | # Urządzenie do krioterapii - przeznaczone do miejscowego wychładzania tkanki. | # Tak, podać |  |
|  | # Urządzenie umieszczone jest na ramie jezdnej, która umożliwia jego łatwe przemieszczanie | # Tak, podać |  |
|  | # Czynnik chłodniczy: Ciekły azot (LN2). # Strumień pary jest jednolity i nie zawiera kropel ciekłego azotu co nie powoduje odmrożeń skóry | # Tak, podać |  |
|  | # Temperatura strumienia gazu: -160° C (przy wylocie dyszy) | # Tak, podać |  |
|  | # Liczba stopni regulacji intensywności nadmuchu: min. 7 (4 + 2 pulsacyjne + krioakupunktura) | # Tak, podać |  |
|  | # Zużycie ciekłego azotu: max. 0,08 do 0,15 kg/min (praca ciągła) w zależności od ustawionej intensywności # nadmuchu | # Tak, podać |  |
|  | # Wagowy pomiar ilości azotu w zbiorniku | # Tak, podać |  |
|  | # Możliwość zaprogramowania czasu zabiegu | # Tak, podać |  |
|  | # Panel sterujący LED (segmentowy monochromatyczny) z wyświetlaczami czasu trwania zabiegu, mocy chłodniczej i ilości azotu w zbiorniku | # Tak, podać |  |
|  | # Pojemność zbiornika min. 30L | # Tak, podać |  |
|  | # Wymiary urządzenia: max. 470x540x1000 mm | # Tak, podać |  |
| # Lp. | # OPIS PARAMETRÓW WYMAGANYCH | # Wymogi # graniczne/ # Sposób oceny | # Odpowiedź Wykonawcy # - TAK/NIE # parametry oferowane - należy podać zakresy lub opisać |
| # Sprzęt do leczenia polem magnetycznym niskiej częstotliwości – 1 szt. |  |  |  |
| # Typ/model oferowanego sprzętu: ....................................... # Producent: ......................................................................... # Kraj produkcji: ................................................................... # Rok produkcji: ................................................................... |  |  |  |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 |
| # I. | # WARUNKI PODSTAWOWE |  |  |
|  | # Sprzęt do leczenia polem magnetycznym niskiej częstotliwości nie starszy niż 2025 roku, fabrycznie nowy, nieużywany, nie rekondycjonowany, nie powystawowy | # Tak, podać |  |
| # II. | # Parametry ogólne |  |  |
|  | # aparat przeznaczony do wykonywania zabiegów magnetoterapii niskiej częstotliwości, | # Tak, podać |  |
|  | # minimum 2 niezależne kanały zabiegowe umożliwiające jednoczesną pracę z dwoma aplikatorami, | # Tak, podać |  |
|  | # kolorowy ekran dotykowy o przekątnej minimum 5 cali, | # Tak, podać |  |
|  | # menu obsługi w języku polskim, | # Tak, podać |  |
|  | # możliwość pracy w trybie manualnym oraz programowym, | # Tak, podać |  |
|  | # baza gotowych programów terapeutycznych obejmująca minimum 200 programów, | # Tak, podać |  |
|  | # możliwość zapisania minimum 50 programów użytkownika, | # Tak, podać |  |
|  | # możliwość zapisania minimum 10 sekwencji użytkownika, | # Tak, podać |  |
|  | # możliwość tworzenia listy programów ulubionych, | # Tak, podać |  |
|  | # wbudowana encyklopedia opisująca metodykę wykonywania zabiegów, | # Tak, podać |  |
|  | # możliwość wyboru programów według jednostek chorobowych lub dziedzin terapeutycznych, | # Tak, podać |  |
|  | # funkcja prowadzenia statystyk wykonanych zabiegów, | # Tak, podać |  |
|  | # możliwość edycji nazw programów oraz sekwencji użytkownika, | # Tak, podać |  |
|  | # regulacja głośności sygnalizacji dźwiękowej, | # Tak, podać |  |
|  | # funkcja autotestu sprawności urządzenia wykonywana podczas uruchamiania, | # Tak, podać |  |
|  | # możliwość wykonywania zabiegów w trybie ciągłym oraz impulsowym, | # Tak, podać |  |
|  | # możliwość prowadzenia terapii z wykorzystaniem dwóch aplikatorów jednocześnie (tryb podwójny), | # Tak, podać |  |
|  | # możliwość współpracy z aplikatorami szpulowymi oraz płaskimi, | # Tak, podać |  |
|  | # wizualny wskaźnik aktywności pola magnetycznego, | # Tak, podać |  |
|  | # zakres częstotliwości pola magnetycznego minimum 2–140 Hz, | # Tak, podać |  |
|  | # możliwość ustawiania częstotliwości z dokładnością do minimum 0,01 Hz, | # Tak, podać |  |
|  | # możliwość wyboru różnych kształtów przebiegu pola magnetycznego, | # Tak, podać |  |
|  | # możliwość regulacji parametrów trybu przerywanego, | # Tak, podać |  |
|  | # zegar zabiegowy z regulacją czasu od minimum 30 sekund do 60 minut, | # Tak, podać |  |
|  | # możliwość mocowania aplikatorów za pomocą pasów terapeutycznych, | # Tak, podać |  |
|  | # zasilanie 230 V AC, 50/60 Hz, | # Tak, podać |  |
|  | # pobór mocy nie większy niż 350 VA, | # Tak, podać |  |
|  | # masa urządzenia nie większa niż 7 kg, | # Tak, podać |  |
|  | # kompaktowa konstrukcja umożliwiająca łatwe przemieszczanie urządzenia, | # Tak, podać |  |
|  | # wyrób medyczny oznakowany znakiem CE oraz zgodny z wymaganiami Rozporządzenia (UE) 2017/745 (MDR). | # Tak, podać |  |
|  | # system PUP wyposażony w automatyczny układ wykrywania powtórnego wypełnienia naczyń (VRD) w oparciu o triadę Virchowa na potrzebę udokumentowania oceny pacjentów pod względem ryzyka wystąpienia choroby zakrzepowo zatorowej | # Tak, podać, typ/model/producent |  |
|  | # Wyposażenie minimalne: | # X |  |
|  | # jednostka sterująca, | # Tak, podać |  |
|  | # przewód zasilający, | # Tak, podać |  |
|  | # pasy mocujące do aplikatorów, | # Tak, podać |  |
|  | # magnes kontrolny, | # Tak, podać |  |
|  | # okulary ochronne dla pacjenta, | # Tak, podać |  |
|  | # rysik do ekranu dotykowego, | # Tak, podać |  |
|  | # komplet bezpieczników zapasowych, | # Tak, podać |  |
|  | # instrukcja obsługi w języku polskim, | # Tak, podać |  |
|  | # paszport techniczny, | # Tak, podać |  |
|  | # karta gwarancyjna, | # Tak, podać |  |
|  | # protokół kontroli bezpieczeństwa, | # Tak, podać |  |
|  | # komplet elementów niezbędnych do uruchomienia urządzenia. | # Tak, podać |  |

# Załącznik nr 3 – Formularz potwierdzenia spełnienia parametrów technicznych

Wykonawca zobowiązany jest wypełnić kolumnę „Parametry oferowane / potwierdzenie spełnienia” oraz wskazać dokument potwierdzający spełnienie parametrów, np. karta katalogowa, instrukcja, deklaracja zgodności, specyfikacja producenta.

| Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość | Spełnia TAK/NIE | Parametry oferowane / dokument potwierdzający |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | E-stetoskop | 1 szt. |  |  |
| 32 | EKG przenośny | 1 szt. |  |  |
| 33 | Ciśnieniomierz | 1 szt. |  |  |
| 34 | Glukometr + paski | 1 szt. |  |  |
| 35 | Zestaw do reanimacji | 1 szt. |  |  |
| 36 | Zestaw do udzielania pierwszej pomocy typu C | 1 szt. |  |  |
| 37 | Fotel do pobierania krwi | 1 szt. |  |  |
| 38 | Waga elektroniczna | 1 szt. |  |  |
| 39 | Taśmy oporowe | 10 szt. |  |  |
| 40 | Drabinki gimnastyczne | 3 szt. |  |  |
| 41 | Materac | 10 szt. |  |  |
| 42 | Piłka do ćwiczeń | 10 szt. |  |  |
| 43 | Laska | 5 szt. |  |  |
| 44 | Poduszki sensomotoryczne | 10 szt. |  |  |
| 45 | Kula | 5 szt. |  |  |
| 46 | Chodzik | 5 szt. |  |  |
| 47 | Wózek inwalidzki | 5 szt. |  |  |
| 49 | Stół do masażu, światłolecznictwa, leczenia polem | 2 szt. |  |  |
| 50 | Mata piankowa | 10 szt. |  |  |
| 51 | Tablice anatomiczne | 3 szt. |  |  |
| 52 | Lampa Solux | 1 szt. |  |  |
| 53 | Laser z sondą bezobsługową pionową i dwiema sondami manualnymi | 1 szt. |  |  |
| 54 | Sprzęt do terapii ultradźwiękowej z głowicą manualną | 1 kpl. |  |  |
| 55 | Sprzęt do elektrolecznictwa | 1 kpl. |  |  |
| 56 | Sprzęt do krioterapii miejscowej | 1 szt. |  |  |
| 57 | Sprzęt do leczenia polem magnetycznym niskiej częstotliwości | 1 kpl. |  |  |

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym

| DANE WYKONAWCY |  |
| --- | --- |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres |  |
| NIP/REGON |  |
| Numer telefonu |  |
| Adres e-mail |  |
| Osoba do kontaktu |  |

Oświadczam, że jestem / nie jestem* powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;

- pozostawaniu z Wykonawcą w stosunku prawnym lub faktycznym mogącym budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności stron tego stosunku.

...……………………………	  	                                ………………………………

Miejscowość, data						   Pieczęć i podpis Wykonawcy

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku przesłanek wykluczenia

| DANE WYKONAWCY |  |
| --- | --- |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres |  |
| NIP/REGON |  |
| Numer telefonu |  |
| Adres e-mail |  |
| Osoba do kontaktu |  |

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2025 r. poz. 514).

- Oświadczam, że nie jestem osobą/podmiotem objętą/ym sankcjami, o których mowa w art. 5 k ust. 1 Rozporządzenia (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

- Oświadczam, że nie jestem osobą/podmiotem/organem posiadającym siedzibę w Rosji, który w ponad 50% jest własnością publiczną lub jest pod kontrolą publiczną, objętym sankcjami zgodnie z art. 5 l ust 1 Rozporządzenia (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

- Oświadczam, że nie zostałem wpisany na listę osób i podmiotów objętych sankcjami, prowadzoną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

...……………………………	  	                                ………………………………

Miejscowość, data						   Pieczęć i podpis Oferenta

Załącznik nr 6 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

| DANE WYKONAWCY |  |
| --- | --- |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres |  |
| NIP/REGON |  |
| Numer telefonu |  |
| Adres e-mail |  |
| Osoba do kontaktu |  |

W imieniu Wykonawcy oświadczam, iż:

- Posiadam uprawnienia do prowadzenia działalności, zgodnej z przedmiotem zamówienia.

- Posiadam ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż złożona przeze mnie oferta.

- Oświadczam, że Wykonawca posiada potencjał organizacyjny, techniczny, kadrowy i logistyczny niezbędny do prawidłowego wykonania zamówienia.

- Oświadczam, że Wykonawca zapewni dostawę, wniesienie, montaż, uruchomienie, instruktaż personelu, przekazanie dokumentacji oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zgodnie z warunkami zapytania ofertowego i umowy.

- Oświadczam, że oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad, zgodny z wymaganiami zapytania ofertowego oraz dopuszczony do obrotu i używania, jeżeli wymagają tego przepisy.

………………………………………..                              ………………………………………..

Miejscowość, data	 	                      Pieczątka i podpis Oferenta

Załącznik numer 7 - KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

- Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest FAMAR Sp. z o.o. z siedzibą w Ciechanowie 06-400, ul. Gruduska 50 NIP: 5662012631

- W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: abiarnica@arnica.pl

- Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia oferty i ewentualnej realizacji zamówienia wynikającego z Zapytania ofertowego na świadczenie usługi wyżywienia dla uczestników projektu ,,Dom spokojnych chwil – utworzenie MDOM dla pacjentów powiatu mławskiego”.

- Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

- Ma Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

- Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

- Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz nie będą profilowane.

- Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Mając powyższe na uwadze wyrażam zgodę na przetwarzanie zawartych w ofercie danych osobowych.

...……………………………	  	                                   ………………………………

Miejscowość, data						     Pieczęć i podpis Oferenta

# Załącznik nr 8 – Wzór umowy

UMOWA NR … / 2026

zawarta w dniu ………………… 2026 r. w Ciechanowie pomiędzy:

FAMAR Sp. z o.o. z siedzibą w Ciechanowie, ul. Gruduska 50, 06-400 Ciechanów, NIP: 5662012631, REGON: 147058965, KRS: 0000493614, reprezentowaną przez: ………………………………………, zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

……………………………………………………………………………, z siedzibą w ………………………………………, NIP: ………………………, REGON/KRS/CEIDG: ………………………, reprezentowanym przez: ………………………………………, zwanym dalej „Wykonawcą”.

## § 1. Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest zakup, dostawa, wniesienie, montaż, uruchomienie, instruktaż personelu oraz przekazanie dokumentacji sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego i wyposażenia sali rehabilitacyjnej dla MDOM w Mławie, zgodnie z zapytaniem ofertowym, ofertą Wykonawcy oraz załącznikami do umowy.

2. Szczegółowy zakres rzeczowy, ilościowy i techniczny określają: zapytanie ofertowe, Załącznik nr 1a, Formularz asortymentowo-cenowy oraz oferta Wykonawcy.

3. Wykonawca oświadcza, że oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad, dopuszczony do obrotu i używania, jeżeli wymagają tego przepisy, oraz spełnia wymagania określone w dokumentacji postępowania.

## § 2. Termin i miejsce realizacji

1. Wykonawca zrealizuje zamówienie w terminie ………… dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, nie dłuższym niż 60 dni kalendarzowych.

2. Miejscem dostawy jest MDOM w Mławie, ul. Brukowa 4, 06-500 Mława.

3. Za dzień wykonania umowy uznaje się dzień podpisania końcowego protokołu odbioru bez zastrzeżeń.

## § 3. Wynagrodzenie i płatność

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie całości przedmiotu umowy wynosi: netto ………………… zł, VAT ………………… zł, brutto ………………… zł.

2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania umowy, w tym zakup, transport, rozładunek, wniesienie, montaż, uruchomienie, instruktaż, dokumentację, gwarancję i serwis.

3. Płatność nastąpi przelewem w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury, po podpisaniu końcowego protokołu odbioru bez zastrzeżeń.

4. Zamawiający nie przewiduje zaliczek.

## § 4. Odbiór

1. Odbiór zostanie potwierdzony protokołem dostawy ilościowej, protokołem odbioru jakościowego, protokołem montażu i uruchomienia – jeżeli dotyczy, protokołem instruktażu – jeżeli dotyczy, oraz końcowym protokołem odbioru bez zastrzeżeń.

2. Zamawiający może odmówić odbioru sprzętu niezgodnego z umową, niekompletnego, uszkodzonego albo niespełniającego minimalnych wymagań technicznych.

## § 5. Gwarancja i serwis

1. Wykonawca udziela gwarancji na okres ………… miesięcy, nie krótszy niż 12 miesięcy, liczony od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru bez zastrzeżeń.

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usuwania wad i usterek wynikających z przyczyn tkwiących w sprzęcie.

3. Czas reakcji zdalnej/telefonicznej wynosi do 24 godzin w dni robocze, a czas przystąpienia do usuwania awarii w miejscu użytkowania do 72 godzin, jeżeli problem wymaga interwencji.

4. Wykonawca zapewnia dostępność serwisu pogwarancyjnego i części eksploatacyjnych przez minimum 5 lat od dnia dostawy, o ile dotyczy danego rodzaju sprzętu.

## § 6. Kary umowne

1. Za opóźnienie w realizacji dostawy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia.

2. Za opóźnienie w wykonaniu obowiązków gwarancyjnych Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia.

3. Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto.

4. Łączna wysokość kar umownych nie przekroczy 20% wynagrodzenia brutto. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

## § 7. Zmiany umowy

1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zmiany są dopuszczalne wyłącznie w granicach przewidzianych zasadą konkurencyjności, Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021–2027 oraz właściwymi przepisami prawa.

3. Dopuszcza się zmianę parametrów technicznych na równoważne lub lepsze, zmianę sposobu realizacji dostawy, danych organizacyjnych Stron, terminu z przyczyn niezależnych od Stron oraz wynagrodzenia wyłącznie w przypadkach przewidzianych przepisami prawa lub wytycznymi projektowymi.

## § 8. Kontrola i archiwizacja

1. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym w zakresie kontroli, audytu i rozliczenia zamówienia w projekcie.

2. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania dokumentów niezbędnych do potwierdzenia prawidłowej realizacji zamówienia, w tym dokumentów technicznych, gwarancyjnych, odbiorowych i rozliczeniowych.

## § 9. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz właściwe przepisy prawa.

2. Spory wynikłe z realizacji umowy Strony będą starały się rozwiązać polubownie, a w razie braku porozumienia przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Zamawiający: …………………………………………        Wykonawca: …………………………………………